| 骨质疏松性椎体骨折辅助诊断系统需求 |  |
| --- | --- |
| 1 | 系统整体要求 |
| 1.1 | 系统须能充分利用医院现有基础设施、设备、网络等资源，确保全年365天×24小时不间断的运行。 |
| 1.2 | 系统须采用B/S架构技术，提高系统分布性，共享性，便于随时随地进行查询、处理。 |
| 1.3 | 系统须采用SQLServer、MySQL、Oracle等主流关系型数据库系统，具有高度可移植性。 |
| 1.4 | 系统客户端须支持WindowsXP及以上版本系统。 |
| 1.5 | 系统能够与DR设备连接并须具备高度可扩展性，再购置相关DR设备可随时接入系统。 |
| 1.6 | 系统应考虑实用性与先进性相结合，要体现易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强、直观简洁、帮助信息丰富等特点，保证操作人员以最快速度和最少的击键次数完成工作。 |
| 1.7 | 系统须保证与我国现行的有关法律、法规、规章制度相一致，并能满足各级医疗机构和各级卫生行政部门对信息的要求，并符合各上级部门医疗规范要求。 |
| 1.8 | 系统支持实际环境所需DICOM文件处理性能要求，保证片子处理性能单张不高于3s。 |
| 2 | 基础功能模块 |
| 2.1 | 支持患者信息搜索功能，筛选条件包括姓名、时间、联系方式等 |
| 2.2 | 支持患者信息列表分页展示 |
| 2.3 | 支持手工添加患者信息，录入内容包括姓名、年龄、性别、联系方式、病人DR胸腰椎侧位片等信息 |
| 2.4 | 支持DICOM文件中的信息内容自动提取、判断和展示，包含但不限于：姓名、年龄、性别、联系方式、图像等信息 |
| 2.5 | 支持影像AI辅助诊断报告打印功能 |
| 2.6 | 支持影像AI辅助诊断报告预览功能 |
| 2.7 | 支持自动识别胸腰椎侧位片 |
| 2.8 | 支持患者历史影像查看功能 |
| 3 | 算法模块 |
| 3.1 | 能够通过算法准确识别出椎体的位置信息并且展示在系统上 |
| 3.2 | 能够通过算法准确识别出椎体边缘信息并且展示在系统上 |
| 3.3 | 能够在算法对椎体边缘识别的基础上进行符合行业规范的骨折标准计算，能够在系统上展示骨折判断结果 |
| 3.4 | 能够在系统中提供评估椎体骨折的行业规范 |
| 3.5 | 支持医生手动记录或修改椎体骨折程度信息 |
| 4 | 影像处理模块 |
| 4.1 | 上传影像类别支持DCM、PNG、JPG格式数据 |
| 4.2 | 支持影像自动高清处理和展示 |
| 4.3 | 支持DCM、PNG、JPG格式的影像展示 |
| 4.4 | 支持影像旋转和放大、缩小展示 |
| 5 | 接口模块 |
| 5.1 | 支持和医院的PACS系统对接，能够获取胸、腰椎侧位片的DICOM数据。 |
| 5.2 | 支持对于算法辅助诊断结果一键导出功能 |
| 5.3 | 支持医生诊断结果一键导出功能 |
| 5.4 | 支持医院X光机对接 |
| 6 | 工作站配置要求 |
| 6.1 | 最低要求： 处理器 Intel 酷睿i5 10400 6核心 12线程 2.9GHz 主板 Intel H410芯片组主板 内存 16G DDR4 台式机内存 机械 1T 3.5寸 机械硬盘 电源 额定 500W 电源 散热器 定制温控散热器 显卡 GTX1660 6G |